## Лист2
Приложение № 1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
Обозначение | Обозначение | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка 2025
C1 |  | Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
1 | C1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | рублей за одно присоединение | 16747.37
1.1 | C1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей за одно присоединение | 4948.41
1.2.1 | C1.2.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей за одно присоединение | 11798.96
1 | C1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | рублей за одно присоединение | 20516.04
1.1 | C1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей за одно присоединение | 4948.41
1.2.2 | C1.2.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | рублей за одно присоединение | 15567.63
C2 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий | мм2
2.3.1.3.1.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 463635.61
2.3.1.3.1.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 949371.82
2.3.1.3.2.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 653055.26
2.3.1.3.2.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1607493.11
2.3.1.3.3.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1826587.04
2.3.1.4.1.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1478272.1
2.3.1.4.1.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 2566079.38
2.3.1.4.2.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 2044555.79
2.3.1.4.2.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 3339301.19
2.3.1.4.2.2 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно двухцепные | руб./км | 1688008.8
2.3.1.4.3.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 2542498.33
2.3.1.4.3.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 3659896.65
2.3.2.3.2.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1140730.44
2.3.2.4.1.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 989816.98
2.3.2.4.2.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1400972.57
C3 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий
3.1.1.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3306453.45
3.1.1.1.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3241798.98
3.1.1.1.2.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4259483.63
3.1.1.1.2.3 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 6395367.92
3.1.1.1.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4357029.43
3.1.1.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3517550.64
3.1.1.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 6865151.42
3.1.1.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 8725074.91
3.1.1.1.7.3 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 5739518.94
3.1.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 2050745.74
3.1.2.1.1.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3036731.9
3.1.2.1.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3312340.22
3.1.2.1.2.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 2541153.42
3.1.2.1.2.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 2250860.56
3.1.2.1.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3618447.73
3.1.2.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3097633.55
3.1.2.1.3.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3026183.26
3.1.2.1.3.3 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 2376292.49
3.1.2.1.3.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c четырьмя кабелями в траншее | руб./км | 2984915.96
3.1.2.1.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4008095.12
3.1.2.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 5753786.04
3.1.2.1.4.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 2894141.32
3.1.2.1.4.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 10812933.23
3.1.2.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 10822754.55
3.1.2.2.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3009220.52
3.1.2.2.1.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 2290622.26
3.1.2.2.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3375210.09
3.1.2.2.2.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4233600.98
3.1.2.2.2.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3109722.73
3.1.2.2.2.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3203703.86
3.1.2.2.2.3 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 4741445.38
3.1.2.2.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4354872.05
3.1.2.2.3.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 5035311.4
3.1.2.2.3.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 4357029.43
3.1.2.2.3.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3767223.47
3.1.2.2.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4994922.79
3.1.2.2.4.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4786148.46
3.1.2.2.4.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3544948.09
3.1.2.2.4.5 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно c количеством кабелей в траншее более четырех | руб./км | 4212633.2
3.2.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в блоке | руб./км | 4152220.9
3.5.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде | руб./км | 418514.22
3.6.1.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 12279763.31
3.6.1.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 23103408.24
3.6.1.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 26153941.8
3.6.1.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 29550560.73
3.6.1.1.7.3 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с тремя трубами в скважине | руб./км | 17729569.11
3.6.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 14348301.37
3.6.2.1.1.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 15051456.17
3.6.2.1.1.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине | руб./км | 5741113.78
3.6.2.1.1.5 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно c количеством труб в скважине более четырех | руб./км | 3446834.23
3.6.2.1.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 13605259.45
3.6.2.1.2.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 6078306.4
3.6.2.1.2.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине | руб./км | 12601160.62
3.6.2.1.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 14459041.39
3.6.2.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 15607147.98
3.6.2.1.3.3 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя трубами в скважине | руб./км | 5993866.06
3.6.2.1.3.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине | руб./км | 12491842.61
3.6.2.1.3.5 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c количеством труб в скважине более четырех | руб./км | 2851724.67
3.6.2.1.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 16455099.17
3.6.2.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 12651703.23
3.6.2.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 30281174.94
3.6.2.2.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 15779376.41
3.6.2.2.1.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 14035451.18
3.6.2.2.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 16749205.91
3.6.2.2.2.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 16984194.26
3.6.2.2.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 18689975.64
3.6.2.2.3.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 18476226.72
3.6.2.2.3.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя трубами в скважине | руб./км | 11433757.69
3.6.2.2.3.2 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя трубами в скважине | руб./км | 14709185.92
3.6.2.2.3.3 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя трубами в скважине | руб./км | 20944183.67
3.6.2.2.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 21309094.41
3.6.2.2.4.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 23602974.04
C4 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования на i-м уровне напряжения
4.1.1 | 1-20 кв | реклоузеры номинальным током до 100 а включительно | руб./шт. | 2187970.59
4.1.4 | 1-20 кв | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 а включительно | руб./шт. | 2462810.03
4.2.3 | 1-20 кв | линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 а включительно | руб./шт. | 115100.13
4.4.5.1 | 1-20 кв | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 100включительно с количеством ячеек до 5 включительно | руб./шт. | 10289668.88
C5 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
5.1.1.1 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 31960.7
5.1.1.1 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 32259.25
5.1.1.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 34704.41
5.1.1.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 37264.13
5.1.2.1 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 12081.61
5.1.2.1 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 12895.47
5.1.2.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 13509.41
5.1.2.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 15093
5.1.3.1 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 5075.08
5.1.3.1 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 5389.79
5.1.3.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 7846.81
5.1.3.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 8824.52
5.1.3.3 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12016.88
5.1.4.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 6639.54
5.1.4.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5085.86
5.1.4.3 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 8197.78
5.1.5.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 3695.94
5.1.5.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 4490.28
5.1.6.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 2717.06
5.1.6.3 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 4873.62
5.1.7.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 4021.06
5.1.7.3 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 10394.71
5.2.3.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 19409.18
5.2.3.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 17190.35
5.2.3.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 39551.51
5.2.4.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 14095.15
5.2.4.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 10711.05
5.2.4.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 13350.77
5.2.4.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 18700.9
5.2.5.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5903.52
5.2.5.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 13143.72
5.2.5.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 10395.13
5.2.5.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12429.1
5.2.6.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5995.14
5.2.6.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 9038.67
5.2.6.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12427.52
5.2.6.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12808.88
5.2.7.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 4367.48
5.2.7.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 10544.39
5.2.8.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5954.02
5.2.8.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 6093.95
5.2.9.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 3544.1
C6 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
C7 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания
C8 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
8.1.1 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный прямого включения | рублей за точку учета | 21573.83
8.1.2 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный полукосвенного включения | рублей за точку учета | 19911.15
8.2.1 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения | рублей за точку учета | 34078.64
8.2.1 | 1-20 кв | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения | рублей за точку учета | 438819.71
8.2.2 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения | рублей за точку учета | 44836.63
8.2.2 | 1-20 кв | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения | рублей за точку учета | 365637.98
8.2.3 | 1-10 кв | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный косвенного включения | рублей за точку учета | 307860.34

## С2
Приложение № 1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
Обозначение | Обозначение | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка 2025
2.3.1.3.1.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 463635.61 | 2.3.1.3.1.1 ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.3.1.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 949371.82 | 2.3.1.3.1.1 ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.3.2.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 653055.26 | 2.3.1.3.2.1 ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.3.2.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1607493.11 | 2.3.1.3.2.1 ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.3.3.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1826587.04 | 2.3.1.3.3.1 ВЛ на ж/б изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.4.1.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1478272.1 | 2.3.1.4.1.1 ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.4.1.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 2566079.38 | 2.3.1.4.1.1 ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.4.2.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 2044555.79 | 2.3.1.4.2.1 ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.4.2.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 3339301.19 | 2.3.1.4.2.1 ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.4.2.2 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно двухцепные | руб./км | 1688008.8 | 2.3.1.4.2.2 ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно двухцепные
2.3.1.4.3.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 2542498.33 | 2.3.1.4.3.1 ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные
2.3.1.4.3.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 3659896.65 | 2.3.1.4.3.1 ВЛ на ж/б изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 включительно одноцепные
2.3.2.3.2.1 | 1-20 кв | ВЛ на ж/б неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1140730.44 | 2.3.2.3.2.1 ВЛ на ж/б неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные
2.3.2.4.1.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 989816.98 | 2.3.2.4.1.1 ВЛ на ж/б неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно одноцепные
2.3.2.4.2.1 | 0,4 кв и ниже | ВЛ на ж/б неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные | руб./км | 1400972.57 | 2.3.2.4.2.1 ВЛ на ж/б неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм2 включительно одноцепные

## C3_1
Приложение № 1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
Обозначение | Обозначение | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка 2025
3.1.1.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3306453.45 | 3.1.1.1.1.1 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3241798.98 | 3.1.1.1.2.1 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.2.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4259483.63 | 3.1.1.1.2.1 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.2.3 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 6395367.92 | 3.1.1.1.2.3 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее
3.1.1.1.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4357029.43 | 3.1.1.1.3.1 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3517550.64 | 3.1.1.1.3.1 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 6865151.42 | 3.1.1.1.4.1 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 8725074.91 | 3.1.1.1.7.1 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.1.1.7.3 | 1-10 кв | КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 5739518.94 | 3.1.1.1.7.3 КЛ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее
3.1.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 2050745.74 | 3.1.2.1.1.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.1.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3036731.9 | 3.1.2.1.1.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3312340.22 | 3.1.2.1.2.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.2.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 2541153.42 | 3.1.2.1.2.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.2.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 2250860.56 | 3.1.2.1.2.2 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3618447.73 | 3.1.2.1.3.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3097633.55 | 3.1.2.1.3.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.3.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3026183.26 | 3.1.2.1.3.2 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.3.3 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 2376292.49 | 3.1.2.1.3.3 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее
3.1.2.1.3.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c четырьмя кабелями в траншее | руб./км | 2984915.96 | 3.1.2.1.3.4 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c четырьмя кабелями в траншее
3.1.2.1.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4008095.12 | 3.1.2.1.4.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 5753786.04 | 3.1.2.1.4.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.1.4.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 2894141.32 | 3.1.2.1.4.2 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.4.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 10812933.23 | 3.1.2.1.4.2 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 10822754.55 | 3.1.2.1.7.1 КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3009220.52 | 3.1.2.2.1.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.1.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 2290622.26 | 3.1.2.2.1.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 3375210.09 | 3.1.2.2.2.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.2.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4233600.98 | 3.1.2.2.2.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.2.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3109722.73 | 3.1.2.2.2.2 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.2.2.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3203703.86 | 3.1.2.2.2.2 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.2.2.3 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее | руб./км | 4741445.38 | 3.1.2.2.2.3 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с тремя кабелями в траншее
3.1.2.2.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4354872.05 | 3.1.2.2.3.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.3.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 5035311.4 | 3.1.2.2.3.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.3.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 4357029.43 | 3.1.2.2.3.2 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.2.3.2 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3767223.47 | 3.1.2.2.3.2 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.2.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4994922.79 | 3.1.2.2.4.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.4.1 | 1-10 кв | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее | руб./км | 4786148.46 | 3.1.2.2.4.1 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одним кабелем в траншее
3.1.2.2.4.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее | руб./км | 3544948.09 | 3.1.2.2.4.2 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее
3.1.2.2.4.5 | 0,4 кв и ниже | КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно c количеством кабелей в траншее более четырех | руб./км | 4212633.2 | 3.1.2.2.4.5 КЛ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно c количеством кабелей в траншее более четырех
3.2.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в блоке | руб./км | 4152220.9 | 3.2.2.1.1.1 КЛ в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в блоке
3.5.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде | руб./км | 418514.22 | 3.5.2.1.1.1 КЛ в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде

## C3_2
Приложение № 1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
Обозначение | Обозначение | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка 2025
3.6.1.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 12279763.31 | 3.6.1.1.1.1 КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.1.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 23103408.24 | 3.6.1.1.3.1 КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.1.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 26153941.8 | 3.6.1.1.4.1 КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.1.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 29550560.73 | 3.6.1.1.7.1 КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.1.1.7.3 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с тремя трубами в скважине | руб./км | 17729569.11 | 3.6.1.1.7.3 КЛ, методом ГНБ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с тремя трубами в скважине
3.6.2.1.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 14348301.37 | 3.6.2.1.1.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.1.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 15051456.17 | 3.6.2.1.1.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.1.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине | руб./км | 5741113.78 | 3.6.2.1.1.4 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине
3.6.2.1.1.5 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно c количеством труб в скважине более четырех | руб./км | 3446834.23 | 3.6.2.1.1.5 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно c количеством труб в скважине более четырех
3.6.2.1.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 13605259.45 | 3.6.2.1.2.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.2.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 6078306.4 | 3.6.2.1.2.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.2.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине | руб./км | 12601160.62 | 3.6.2.1.2.4 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине
3.6.2.1.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 14459041.39 | 3.6.2.1.3.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.3.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 15607147.98 | 3.6.2.1.3.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.3.3 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя трубами в скважине | руб./км | 5993866.06 | 3.6.2.1.3.3 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя трубами в скважине
3.6.2.1.3.4 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине | руб./км | 12491842.61 | 3.6.2.1.3.4 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c четырьмя трубами в скважине
3.6.2.1.3.5 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c количеством труб в скважине более четырех | руб./км | 2851724.67 | 3.6.2.1.3.5 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно c количеством труб в скважине более четырех
3.6.2.1.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 16455099.17 | 3.6.2.1.4.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.4.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 12651703.23 | 3.6.2.1.4.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.1.7.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 30281174.94 | 3.6.2.1.7.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.1.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 15779376.41 | 3.6.2.2.1.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.1.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 14035451.18 | 3.6.2.2.1.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.2.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 16749205.91 | 3.6.2.2.2.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.2.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 16984194.26 | 3.6.2.2.2.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.3.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 18689975.64 | 3.6.2.2.3.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.3.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 18476226.72 | 3.6.2.2.3.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.3.2 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя трубами в скважине | руб./км | 11433757.69 | 3.6.2.2.3.2 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя трубами в скважине
3.6.2.2.3.2 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя трубами в скважине | руб./км | 14709185.92 | 3.6.2.2.3.2 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя трубами в скважине
3.6.2.2.3.3 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя трубами в скважине | руб./км | 20944183.67 | 3.6.2.2.3.3 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с тремя трубами в скважине
3.6.2.2.4.1 | 0,4 кв и ниже | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 21309094.41 | 3.6.2.2.4.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине
3.6.2.2.4.1 | 1-10 кв | КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине | руб./км | 23602974.04 | 3.6.2.2.4.1 КЛ, методом ГНБ, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с одной трубой в скважине

## C4
Приложение № 1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
Обозначение | Обозначение | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка 2025
4.1.1 | 1-20 кв | реклоузеры номинальным током до 100 а включительно | руб./шт. | 2187970.59 | 4.1.1 реклоузеры номинальным током до 100 а включительно
4.1.4 | 1-20 кв | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 а включительно | руб./шт. | 2462810.03 | 4.1.4 реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 а включительно
4.2.3 | 1-20 кв | линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 а включительно | руб./шт. | 115100.13 | 4.2.3 линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 а включительно
4.4.5.1 | 1-20 кв | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 100включительно с количеством ячеек до 5 включительно | руб./шт. | 10289668.88 | 4.4.5.1 распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 100включительно с количеством ячеек до 5 включительно

## C5
Приложение № 1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
Обозначение | Обозначение | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка 2025
5.1.1.1 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 31960.7 | 5.1.1.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.1.1 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 32259.25 | 5.1.1.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.1.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 34704.41 | 5.1.1.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.1.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 37264.13 | 5.1.1.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.2.1 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 12081.61 | 5.1.2.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.2.1 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 12895.47 | 5.1.2.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.2.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 13509.41 | 5.1.2.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.2.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 15093 | 5.1.2.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.3.1 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 5075.08 | 5.1.3.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.3.1 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | руб./кВт | 5389.79 | 5.1.3.1 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
5.1.3.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 7846.81 | 5.1.3.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.3.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 8824.52 | 5.1.3.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.3.3 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12016.88 | 5.1.3.3 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
5.1.4.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 6639.54 | 5.1.4.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.4.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5085.86 | 5.1.4.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.4.3 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 8197.78 | 5.1.4.3 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
5.1.5.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 3695.94 | 5.1.5.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.5.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 4490.28 | 5.1.5.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.6.2 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 2717.06 | 5.1.6.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.6.3 | 6/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 4873.62 | 5.1.6.3 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
5.1.7.2 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 4021.06 | 5.1.7.2 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.1.7.3 | 10/0,4 кв | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 10394.71 | 5.1.7.3 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа
5.2.3.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 19409.18 | 5.2.3.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.3.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 17190.35 | 5.2.3.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.3.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 39551.51 | 5.2.3.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
5.2.4.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 14095.15 | 5.2.4.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.4.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 10711.05 | 5.2.4.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.4.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 13350.77 | 5.2.4.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
5.2.4.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 18700.9 | 5.2.4.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
5.2.5.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5903.52 | 5.2.5.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.5.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 13143.72 | 5.2.5.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.5.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 10395.13 | 5.2.5.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
5.2.5.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12429.1 | 5.2.5.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
5.2.6.2 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5995.14 | 5.2.6.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.6.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 9038.67 | 5.2.6.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.6.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12427.52 | 5.2.6.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
5.2.6.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 12808.88 | 5.2.6.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
5.2.7.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 4367.48 | 5.2.7.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.7.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 10544.39 | 5.2.7.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа
5.2.8.2 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа | руб./кВт | 5954.02 | 5.2.8.2 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа
5.2.8.3 | 10/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 6093.95 | 5.2.8.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа
5.2.9.3 | 6/0,4 кв | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно блочного типа | руб./кВт | 3544.1 | 5.2.9.3 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно блочного типа

## C8
Приложение № 1
Стандартизированные тарифные ставки на 2025 год
Обозначение | Обозначение | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стандартизированная тарифная ставка 2025
8.1.1 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный прямого включения | рублей за точку учета | 21573.83 | 8.1.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный прямого включения
8.1.2 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный полукосвенного включения | рублей за точку учета | 19911.15 | 8.1.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный полукосвенного включения
8.2.1 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения | рублей за точку учета | 34078.64 | 8.2.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения
8.2.1 | 1-20 кв | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения | рублей за точку учета | 438819.71 | 8.2.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения
8.2.2 | 0,4 кв и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения | рублей за точку учета | 44836.63 | 8.2.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения
8.2.2 | 1-20 кв | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения | рублей за точку учета | 365637.98 | 8.2.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения
8.2.3 | 1-10 кв | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный косвенного включения | рублей за точку учета | 307860.34 | 8.2.3 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный косвенного включения